УЧЕБНЫЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование модулей/тем | Кол-во часов | В том числе, ч. |  | Форма контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | практические занятия |  |  |
| 1. | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности | 3,2 | 1,2 | 2 |  | - |
| 1.1. | Государственное регулирование в области пожарной безопасности | 0,3 | 0,3 | - |  |  |
| 1.2. | Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности | 0,3 | 0,3 | - |  |  |
| 1.3. | Противопожарный режим на объекте | 0,3 | 0,3 | - |  |  |
| 1.4. | - Оценка соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности | 0,3 | 0,3 | - |  |  |
| 1.5. | Практические занятия | 2 | - | 2 |  |  |
| 2. | Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | 5,1 | 5,1 | - |  | - |
| 2.1. | Классификация пожаров | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 2.2. | Пожаровзрывоопасность и пожарная опасность веществ и материалов | 0,3 | 0,3 | - |  |  |
| 2.3. | Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков | 0,2 | 0,2 | - |  |  |
| 2.4. | Требования пожарной безопасности к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 | 0,2 | 0,2 | - |  |  |
| 2.5. | Классификация наружных установок по пожарной опасности | 0,2 | 0,2 | - |  |  |
| 2.6. | Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности | 0,2 | 0,2 | - |  |  |
| 2.7. | Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности и классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 2.8. | Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 2.9 | Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 2.10. | Молниезащита зданий и сооружений | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 2.11. | Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 2.12. | Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий и сооружений | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 2.13. | Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 2.14. | Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 2.15. | Обеспечение деятельности пожарных подразделений | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 2.16. | Размещение подразделений пожарной охраны и пожарных депо на производственных объектах | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 2.17. | Классификация лестниц и лестничных клеток | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 2.18. | Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 2.19. | Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 2.20. | Обеспечение пожарной безопасности многофункциональных зданий | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 2.21. | Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 3. | Система предотвращения пожаров | 0,6 | 0,6 | - |  | - |
| 3.1. | Способы исключения условий образования горючей среды | 0,3 | 0,3 | - |  |  |
| 3.2. | Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания | 0,3 | 0,3 | - |  |  |
| 4. | Системы противопожарной защиты | 5,1 | 3,1 | 2 |  |  |
| 4.1. | Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара | 0,3 | 0,3 | - |  | - |
| 4.2. | Пути эвакуации людей при пожаре | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 4.3. | Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 4.4. | Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 4.5. | Система противодымной защиты | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 4.6. | Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 4.7. | Ограничение распространения пожара за пределы очага | 0,3 | 0,3 | - |  |  |
| 4.8. | Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 4.9. | Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 4.10. | Общие требования к пожарному оборудованию | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 4.11. | Источники противопожарного водоснабжения | 0,25 | 0,25 | - |  |  |
| 4.12. | Система противопожарной защиты многофункциональных зданий | 0,25 | 0,25 |  |  |  |
| 4.13. | Практические занятия | 2 | - | 2 |  |  |
| 5. | Пожарная безопасность опасных производственных объектов | 1 | 1 | - |  | - |
| 6. | Проверка знаний | 1 | - | - |  | Тестирование |
| ИТОГО: | 16 | 16 | 12 | 4 |  | - |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

| № п/п | Наименование модулей/тем | Количество учебных часов по дням (Д) |  | Итого часов, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д1 | Д2 |  |
| 1. | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности | 3,2 |  | 3,2 |
| 1.1. | Государственное регулирование в области пожарной безопасности | 0,3 |  | 0,3 |
| 1.2. | Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности | 0,3 |  | 0,3 |
| 1.3. | Противопожарный режим на объекте | 0,3 |  | 0,3 |
| 1.4. | Оценка соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности | 0,3 |  | 0,3 |
| 1.5. | Практические занятия | 2 |  | 2 |
| 2. | Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | 5,1 |  | 5,1 |
| 2.1. | Классификация пожаров | 0,25 |  | 0,25 |
| 2.2. | Пожаровзрывоопасность и пожарная опасность веществ и материалов | 0,3 |  | 0,3 |
| 2.3. | Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков | 0,2 |  | 0,2 |
| 2.4. | Требования пожарной безопасности к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 | 0,2 |  | 0,2 |
| 2.5. | Классификация наружных установок по пожарной опасности | 0,2 |  | 0,2 |
| 2.6. | Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности | 0,2 |  | 0,2 |
| 2.7. | Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности и классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности | 0,25 |  | 0,25 |
| 2.8. | Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон | 0,25 |  | 0,25 |
| 2.9. | Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений | 0,25 |  | 0,25 |
| 2.10. | Молниезащита зданий и сооружений | 0,25 |  | 0,25 |
| 2.11. | Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград | 0,25 |  | 0,25 |
| 2.12. | Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий и сооружений | 0,25 |  | 0,25 |
| 2.13. | Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений | 0,25 |  | 0,25 |
| 2.14. | Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями | 0,25 |  | 0,25 |
| 2.15. | Обеспечение деятельности пожарных подразделений | 0,25 |  | 0,25 |
| 2.16. | Размещение подразделений пожарной охраны и пожарных депо на производственных объектах | 0,25 |  | 0,25 |
| 2.17. | Классификация лестниц и лестничных клеток | 0,25 |  | 0,25 |
| 2.18. | Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления | 0,25 |  | 0,25 |
| 2.19. | Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам | 0,05 | 0,2 | 0,25 |
| 2.20. | Обеспечение пожарной безопасности многофункциональных зданий |  | 0,25 | 0,25 |
| 2.21. | Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений |  | 0,25 | 0,25 |
| 3. | Система предотвращения пожаров |  | 0,6 | 0,6 |
| 3.1. | Способы исключения условий образования горючей среды |  | 0,3 | 0,3 |
| 3.2. | Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания |  | 0,3 | 0,3 |
| 4. | Системы противопожарной защиты |  | 5,1 | 5,1 |
| 4.1. | Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара |  | 0,3 | 0,3 |
| 4.2. | Пути эвакуации людей при пожаре |  | 0,25 | 0,25 |
| 4.3. | Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  | 0,25 | 0,25 |
| 4.4. | Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара |  | 0,25 | 0,25 |
| 4.5. | Система противодымной защиты |  | 0,25 | 0,25 |
| 4.6. | Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков |  | 0,25 | 0,25 |
| 4.7. | Ограничение распространения пожара за пределы очага |  | 0,3 | 0,3 |
| 4.8. | Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях |  | 0,25 | 0,25 |
| 4.9. | Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации |  | 0,25 | 0,25 |
| 4.10. | Общие требования к пожарному оборудованию |  | 0,25 | 0,25 |
| 4.11. | Источники противопожарного водоснабжения |  | 0,25 | 0,25 |
| 4.12. | Система противопожарной защиты многофункциональных зданий |  | 0,25 | 0,25 |
| 4.13. | Практические занятия |  | 2 | 2 |
| 5. | Пожарная безопасность опасных производственных объектов |  | 1 | 1 |
| 6. | Проверка знаний |  | 1 | 1 |
| ИТОГО: |  | 8 | 8 | 16 |